## опр КLIM
Опросный лист на проектирование и изготовление КLIM
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация: | [5 empty] | Объект:________________________________________
Контактное лицо: | [5 empty] | Адрес объекта:_________________________________
Регион (город): | [8 empty] | _________________________________
тел./факс: | [8 empty] | _________________________________
e-mail :______________________ | [5 empty] | ДАТА:
Характеристики установки
Типоразмер ____________________________________________ Количество, шт.__________
Тип системы:
Специальные исполнения:
Материал:
Сторона обслуживания:
Состав кондицинера |  |  | Технические характеристики
Вход воздуха КВУ-С | [9 empty] | рециркуляция ________% Твн=________оС Твв=________оС dвн=________г/кг jвв=________%
или tсм=________оС jсм=________%
Блок вентилятора |  |  | Расход воздуха, L=___________м3/час Свободн. давлен.,__________Па
Резервный вентилятор |  |  | Расход воздуха, L=м3/час Свободн. давлен., _Па
Установка:
Блоки фильтров | Грубой очистки ячейковый G3 (плоский) |  | Класс
| Грубой и тонкой очистки карманный G4…F9 |  | Класс
Блок воздухонагрева-теля жидкостный |  | I подогрев | Температура воздуха |  | Температура теплоносителя |  |  |  | Производи-тельность (необязательно) ________кВт |  | Обводной канал управление:
|  |  | tвх=________оС |  | tвх=_______оС
|  |  | tвых=_______оС |  | tвых=_______оС
|  | II подогрев |  |  | tвх=_______оС
|  |  | tвых= |  | tвых=_______оС
Блок воздухонаг-ревателя паровой |  | I подогрев | tвх=________оС | [5 empty] | ________кВт
|  |  | tвых=________оС |  | Тпара=________оС
|  | II подогрев | tвх=________оС |  | Тпара=________оС |  |  |  | ________кВт
tвых=________оС
Блок электрич. воздухонаг. |  | I подогрев | tвх=__________оС |  | --- |  |  |  | ________кВт |  | ---
tвых=_________оС
|  | II подогрев | tвх=_________оС |  | --- |  |  |  | ________кВт |  | ---
tвых=_________оС
Блок воздухоохладителя с сепаратором и поддоном |  |  | Параметры воздуха |  |  | Тип хладагента фреон _______________ |  |  | Относительная влажность j =________% |  | Производительность ________кВт
|  |  | tвх=______ | tвых=______
|  |  | Iн=_____ | Iк=______ |  | содержание ________%
|  |  | dн=______ | dк=______
Блоки теплоутилизации | На теплообменниках |  | Параметры воздуха | [7 empty] | Тип хладагента ____________
|  |  | Туличн=________оС |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч
|  |  | dуличн=________г/кг |  | dвытяж=________г/кг | [5 empty] | содержание ________%
| Пластинчатый |  | Туличн=________оС |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч |  | ---
|  |  | dуличн=________г/кг |  | dвытяж=________г/кг
| Вращающийся |  | Туличн=________оС |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч |  | ---
|  |  | dуличн=________г/кг |  | dвытяж=________г/кг
Блоки увлажнения | Блок-камера орошения |  | tнач=________оС tкон=________оС | [7 empty] | Комплектация:
dнач=________г/кг dкон=________г/кг
Коэффициент адиабатической эффективности_____________
| Блок сотового увлажнения |  | tнач=________оС tкон=________оС
dнач=________г/кг dкон=________г/кг
| Блок парового увлажнения |  | Тнач=________оС |  |  |  | Ткон=________оС |  |  |  | Рэл.уст.=________кВт Gпара=________кг/час
|  |  | dнач=________г/кг |  |  |  | dкон=________г/кг
Блок шумоглушения |  |  | Длина пластин (мм)
Блок-камера промежуточная |  |  | 1 шт. Длина__500______ мм
Комплект автоматики
Поставка
Упаковка
Дополнительные сведения |  |  | эл. Калорифер установлен в КВУ,
СХЕМА КОНДИЦИОНЕРА (ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ)
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)__Кузнецова Е.__________________
Примечание:
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.

## опрКLIM-С(компактные установки)
Опросный лист на проектирование и изготовление ККП
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____________________________ |  |  |  |  | Объект:______________________________________
Контактное лицо:_________________________ |  |  |  |  | Адрес объекта:_______________________________
Регион (город): __________________________ | [5 empty] | _______________________________
тел./факс:_______________________________ | [5 empty] | _______________________________
e-mail:___________________________________ |  |  |  |  | ДАТА:_______________
Характеристики установки
КLIM-C1 (200 - 1000 м3/час)
|  | Тип кондиционера: |  | КLIM-C2 (500 - 2000 м3/час)
КLIM-C3 (1500 - 4000 м3/час)
Количество, шт._________
Сторона обслуживания: |  |  |  |  | Подвод теплоносителя:
Состав кондиционера |  |  | Технические характеристики
Воздухозаборный клапан |  |  | Управление: | рециркуляция ________% Твн=______оС Твв=______оС | [5 empty] | Гибкая вставка
dвн=______г/кг jвв=______%
или tсм=________оС jсм=________%
Фильтр | Грубой очистки ячейковый G3 (плоский) |  | Класс
| Грубой и тонкой очистки карманный G4…F9 |  | Класс
| Двухступенчатой очистки |  | Класс
Теплообменник | Нагреватель водяной |  | Марка (по каталогу) ______________________________
|  |  | Температура воздуха | Температура воды |  | Обводной канал управление: |  |  | Мощность __________ кВт
|  |  | tвх=__________оС | tвх=__________оС
|  |  | tвых=__________оС | tвых=__________оС
| Нагреватель электрический |  | Температура воздуха tвх=________оС tвых=________оС |  |  |  | Мощность __________ кВт
| Охладитель |  | Марка (по каталогу) ______________________________
|  |  | Параметры воздуха |  |  | Тип хладагента _______________ |  | Относительная влажность j=________ %
tвх=__________оС tвых=__________оС
|  |  | Iн=__________ккал/кг Iк=__________ккал/кг |  |  | Tжн=__________оС |  | Мощность __________ кВт
|  |  | dн=__________г/кг dк=__________г/кг |  |  | Тжк=__________оС
Вентилятор |  |  | Производительность _________ м3/час Свободное давление _________ Па
Электродвигатель |  |  | Мощность __________ кВт
Шумоглушитель в комплекте с промежуточной секцией |  |  | Шумопоглощение __________ дБ при частоте __________ Гц
Длина пластин (мм)
Комплект автоматики
Дополнительные сведения
ЭСКИЗ СОСТАВА КОНДИЦИОНЕРА - ВИД СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
Примечание:
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.

## опр автом
Опросный лист на проектирование и изготовление системы автоматики приточной установки
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____
Контактное лицо:______
Регион (город): ____________________
тел./факс:
e-mail:__________________________________
Состав кондиционера | Технические характеристики оборудования, входящего в состав установки
Приток
Воздухозаборный клапан |  | Откр./Закр. с пруж. возвратом |  | Откр./Закр.
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Рециркуляционный клапан |  | Откр./Закр. с пруж. возвратом |  | Откр./Закр.
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Алгоритм работы с воздухозаборным клапаном:_________________________________________
Фильтр грубой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Фильтр тонкой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Нагреватель | ВОДА |  | ВОЗДУХ
|  | Термостат защиты от замораживания по воде |  | Термостат защиты от замораживания по воздуху
Циркуляционный насос, подобрать кВт, __3___фазы (если используется схема качественного регулирования параметров теплоносителя)
Рег. клапан с приводом Kvs__2___ (стандартно поставляется 2х ходовой) R217
Электрокалорифер | _13.8________ кВт, ____3____ступеней нагрева по ___4.6_____кВт
Охладитель |  | Рег. клапан с приводом Kvs ______ (стандартно поставляется 3х ходовой) |  | Вывод сухих контактов для холодильной машины
Оросительная камера |  | Насос _______кВт, ______фазы | Работа: зима лето
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Резервный вентилятор | подобрать______кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Режим работы с рабочим вентилятором:________________________________________
Регулировка температуры |  | Канальный датчик температуры и контроллер
Комнатный датчик температуры (желательно использовать с канальным датчиком)
Вытяжка
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Блокировка с притоком
Порядок работы с притоком:__________________________________________________
Выполнить в одном шкафу с притоком
Дополнительное оборудование
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)___________________
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.
Примечание:

## опр ТО
Опросный лист на проектирование и изготовление теплообменников
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____________________________ | [11 empty] | Объект:______________________________________
Контактное лицо:_________________________ | [11 empty] | Адрес объекта:_______________________________
Регион (город): __________________________ | [11 empty] | _______________________________
тел./факс:_______________________________ | [11 empty] | _______________________________
e-mail:___________________________________ | [6 empty] | ДАТА:___________
Тип теплообменника:
Количество штук одинаковых теплообменников________
Цель использования теплообменника:
Исполнение теплообменника и дополнительное оборудование:
тракта № контуров________
Взаимное движение теплоносителей: | [5 empty] | (Примечание: каплеуловитель и поддон идут только в составе секций КЦКП или изготавливаются по эскизам заказчика)
Вход теплоносителя:
Сторона коллекторов:
Исполнение патрубков:
Заполните индекс теплообменника пр-ва «ВЕЗА» (если известно) В_ _ -243- _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ -_
[6 empty] | Вход | Выход
|  | Воздух | Расход L, м3/ч
Температура t, оС
Влажность относительная, %
Энтальпия, кДж
Допустимое сопротивление, Па
|  | Тепло-носи-тель (жид-кость) | Расход G, кг/ч
Температура t, оС
Допустимое сопротивление, кПа
Давление (если применяется водяной пар)
Тип теплоносителя (фреон, вода, этиленгликоль, другое)
|  | Общие | Мощность Q, кВт
Следующие габаритные размеры – H, h, L, l являются желательными при заполнении опросного листа, но при изготовлении могут строго не выдерживаться.
| A | a | B | b | X | S | P | H | h | L | l
Примечание: размер b будет изменен на ближайший кратный 50 мм.
ВНИМАНИЕ: Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.

## опр МАВО
Опросный лист на проектирование и изготовление
Сухих градирен и воздушных конденсаторов - МАВО
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____________________________ |  |  | Объект:______________________________________
Контактное лицо:_________________________ |  |  | Адрес объекта:_______________________________
Регион (город): __________________________ |  |  | _______________________________
тел./факс:_______________________________ |  |  | _______________________________
e-mail:___________________________________ | ДАТА:___________
Назначение агрегата:
эксплуатации, например составной охладитель масла и фреоновый конденсатор в одном агрегате)
Заполните индекс агрегата пр-ва «ВЕЗА» (если известно) МАВО. _ . _ _ _ . _ х _ . _ . _ Р._ П. _
Количество штук одинаковых агрегатов________
Исполнение агрегата и дополнительные возможности комплектации:
Положение агрегата:
№ контуров __________
Покраска корпуса: |  | цвет__________________
(В стандартном исполнении оборудование поставляется окрашенным в фирменный синий цвет)
Материал корпуса агрегата:
Ограничение по габаритам (если есть) высота________мм, длина________мм, ширина________мм.
Расчетные параметры агрегата:
Теплопроизводительность______кВт. На какое количество агрегатов предполагается разбить нагрузку______
Параметры охлаждаемой среды:
Фреон, тип________ | Температура на входе________°С
Вода | Для фреона (конденсатора) температура
Этиленгликоль, концентрация________% | конденсации________°С
Пропиленгликоль, концентрация________% | Температура на выходе не более________°С
Другое (на дополнительном листе указать | Гидравлическое сопротивление до________кПа
параметры решаемой задачи) | Расход________кг/ч
Параметры воздуха или теплоотводящей среды:
Температура на входе в агрегат до________°С | Температура на выходе из агрегата________°С
Высота над уровнем моря________м | Относительная влажность летом до________%
Примечание: В стандартном исполнении в комплектацию оборудования входят следующие элементы:
Корпус из оцинкованной стали
Вентиляторы Nicotra AFK-630: диаметр лопастей - 630 мм, частота вращения - 1340 об/мин, мощность двигателя одного вентилятора - 1,2 кВт, число полюсов двигателя – 4.
Пример обозначения: МАВО.К.630.1х2.А.3Р.4П.Г
МАВО.К- модульный агрегат воздушного охлаждения конденсаторного типа; 630- диаметр рабочего
колеса вентилятора, мм; 1х2- расположение вентиляторов, где 1- количество рядов, 2- количество
вентиляторов в ряду; А - типоразмер базового модуля; 3Р - 3-х рядный теплообменник;
4П - 4-х полюсный двигатель вентилятора; Г - горизонтальное исполнение (направление потока
вертикальное).
Схемы компоновки базовых модулей агрегатов МАВО:
L - размер модуля (А модуль - L=800 мм, Б модуль - L=1000 мм, В модуль - L=1200 мм).
ВНИМАНИЕ: Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.
Допускается указывать название любого импортного аналога с информацией о изготовителе
для подбора агрегата производства «Климатех».__________________________________________

## опр Компрес.-конд. блок
Опросный лист на проектирование и изготовление Компрессорно-конденсаторных блоков
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:_______________________ |  | Объект:_________________________
Контактное лицо:___________________ |  | Адрес объекта:__________________
Регион (город):_____________________ |  |  | ________________________
тел./факс:__________________________ |  |  | ________________________
e-mail:______________________________ |  | ДАТА: __________________
Характеристики установки
Требуемая холодильная мощность (при заданных ниже условиях) |  |  |  | __________ кВт
Тип хладагента
Количество холодильных контуров испарителя
Параметры работы блока в режиме охлаждения: |  |  |  |  | стандартно
Температура наружного воздуха |  |  | __________ оС |  | +350С
Температура кипения хладагента в испарителе |  |  | __________ оС |  | +7,50С
Тип компрессорно-конденсаторного блока (! необходимо выбрать только один!)
Режим работы: только холод
тип | наименование
воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами**
с водяным охлаждением
Режим работы: холод/тепло (режим теплового насоса)
тип | наименование
воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами**
** Для блоков с центробежными вентиляторами ОБЯЗАТЕЛЬНО указать напор! |  |  |  |  | __________ Па
Дополнительные опции (по желанию заказчика)
Дополнительные требования Заказчика
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
Примечание:
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.

## опр Чиллеры
Опросный лист на проектирование и изготовление ЧИЛЛЕРОВ (водоохлаждающих холодильных машин)
(отправлять в тех.отдел фирмы ООО"Климатех" тел/факс: 787-92-08 e-mail: klimatex@inbox.ru)
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:_______________________ |  |  | Объект:_________________________
Контактное лицо:___________________ |  |  | Адрес объекта:__________________
Регион (город):_____________________ |  |  |  | ________________________
тел./факс:__________________________ |  |  |  | ________________________
e-mail:______________________________ |  |  | ДАТА: __________________
Характеристики установки
Требуемая холодильная мощность (при заданных ниже условиях) |  |  |  |  | __________ кВт
Тип хладагента
Процентное содержание этиленгликоля |  |  | __________ %
Параметры работы блока в режиме охлаждения: | [5 empty] | стандартно
Температура наружного воздуха |  |  |  | __________ оС |  | +350С
Температура охлажденной жидкости на выходе* (от -7оС) |  |  |  | __________ оС |  | +70С
Температура жидкости на входе* (не более 20оС) |  |  |  | __________ оС |  | +120С
* перепад температуры охлаждаемой жидкости на входе и выходе от 4оС до 7оС
Тип ЧИЛЛЕРА (! необходимо выбрать только один!)
Режим работы: только холод
тип | наименование
воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами **
с водяным охлаждением
для работы с выносным конденсатором
Режим работы: холод/тепло (режим теплового насоса)
тип | наименование
воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами **
с водяным охлаждением
** Для блоков с центробежными вентиляторами ОБЯЗАТЕЛЬНО указать напор! | [5 empty] | __________ Па
Дополнительные опции (по желанию заказчика)
Насосная станция
Расход жидкости (по проекту) |  | _______ л/с | Напор на сеть (по проекту) |  |  | _______ Па
Дополнительные требования Заказчика
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
Примечание:
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.